## Besoins
Déterminez le besoin de chauffage annuel en kWh :
| 15000 |  | kWh
Pour vous aider vous pouvez utiliser :
Les consommations antérieures, selon l'énergie utilisée :
Fioul = 10 kWh par litre
Propane = 12,88 kWh par kg
Gaz de ville 1 kWh pcs = 0,9 kWh pci
Pour être exact il faut diminuer ces consommations du rendement des appareils en place. Voir les exemples de rendement sur la feuille comparaison.
L'étiquette énergie, attention d'utiliser la valeur en énergie finale.
Un des outils accompagnant ce classeur.
L'outil proposé sur la feuille "évaluation" de ce classeur.
Un diagnostic thermique de bureau d'étude.
La RT 2005 :
Consommation maximale (énergie primaire) :
Type d'énergie | Zone | Consommation maximale.
Fossile | H1 | 130 | kWh/m2/an
| H2 | 110 | kWh/m2/an
| H3 | 80 | kWh/m2/an
Electricité | H1 | 250 | kWh/m2/an
| H2 | 190 | kWh/m2/an
| H3 | 130 | kWh/m2/an
Pour ramener la consommation d'électricité en énergie finale, divisez par 2,58
Remplissez ensuite les autres feuilles, seule les cellules à fond vert sont modifiables.
Les feuilles sont protégées par sécurité, il n'y a pas de mot de passe.
Version d'évaluation, envoyez vos remarques à : b-c-e@orange.fr

## Bûches
Bûches
Besoin chauffage : | 15000 | kWh | Donnée issue de la feuille "Besoins".
Unité commerciale : | stère
kWh/unité : | 1600 | kWh | Donnée variable en fonction de l'essence ou de l'humidité, valeur par défaut : 1600 kWh
Volume/unité : | 1 | M3 par unité | Donnée variable en fonction de la coupe du bois, valeur par défaut : 1
Part bois : | 80% | Si le bois est utilisé en complément, indiquez sa part.
Part autre : | 20%
Rendement saisonnier : | 60% | Le rendement saisonnier est inférieur de 5 à 15 % du rendement de l'appareil, par défaut - 10 %
Choix seconde énergie :
Consommation bois : |  |  |  | 4
En kWh : | 20000 |  |  | 0.11
Unité commerciale : | 12.5 |  |  | 0.95
Volume : | 12.5
Coûts bois |  |  | Coûts autre énergie |  |  | Coût total :
Prix unité : | 50 |  | Prix kWh : | 0.11 |  | 972.3684
Prix kWh : | 0.03125 |  | Rendement : | 95%
Coût annuel : | 625 |  | Coût annuel : | 347.3684
Répartition de la consommation annuelle de bois, moyenne nationale.
| Sept | Oct | Nov | Déc | Jan | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin
Part mensuelle | 2.567% | 7.122% | 12.78% | 16.51% | 17.32% | 14.25% | 12.68% | 9.396% | 5.334% | 2.043% | 100%
Cumul | 2.567% | 9.689% | 22.47% | 38.98% | 56.3% | 70.55% | 83.23% | 92.62% | 97.96% | 100%
En kWh | 513.4241 | 1424.4557 | 2555.2864 | 3302.8369 | 3463.2236 | 2850.4905 | 2535.6065 | 1879.1901 | 1066.8012 | 408.685
Cumul | 513.4241 | 1937.8798 | 4493.1662 | 7796.0031 | 11259.2267 | 14109.7173 | 16645.3237 | 18524.5138 | 19591.315 | 20000
Unité commerciale | 0.32089 | 0.89028 | 1.5971 | 2.0643 | 2.1645 | 1.7816 | 1.5848 | 1.1745 | 0.66675 | 0.25543
Cumul | 0.32089 | 1.2112 | 2.8082 | 4.8725 | 7.037 | 8.8186 | 10.4033 | 11.5778 | 12.2446 | 12.5
Volume | 0.32089 | 0.89028 | 1.5971 | 2.0643 | 2.1645 | 1.7816 | 1.5848 | 1.1745 | 0.66675 | 0.25543
Cumul | 0.32089 | 1.2112 | 2.8082 | 4.8725 | 7.037 | 8.8186 | 10.4033 | 11.5778 | 12.2446 | 12.5

## Granulés
Granulés
Besoin chauffage : | 15000 | kWh | Donnée issue de la feuille "Besoins".
Unité commerciale : | tonne
kWh/unité : | 4600 | kWh | Donnée variable en fonction de l'essence ou de l'humidité, valeur par défaut : 4600 kWh
Volume/unité : | 1.42 | M3 par unité | Donnée peu variable, valeur par défaut : 1,42
Part bois : | 80% | Si le bois est utilisé en complément, indiquez sa part.
Part autre : | 20%
Rendement saisonnier : | 80% | Le rendement saisonnier est inférieur de 5 à 15 % du rendement de l'appareil, par défaut - 5 %
Choix seconde énergie :
Consommation bois : |  |  |  | 4
En kWh : | 15000 |  |  | 0.11
Unité commerciale : | 3.2609 |  |  | 0.95
Volume : | 4.6304
Coûts |  |  | Coûts autre énergie |  |  | Coût total :
Prix unité : | 250 |  | Prix kWh : | 0.11 |  | 1162.5858
Prix kWh : | 0.054348 |  | Rendement : | 95%
Coût annuel : | 815.2174 |  | Coût annuel : | 347.3684
Répartition de la consommation annuelle, moyenne nationale.
| Sept | Oct | Nov | Déc | Jan | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin
Part mensuelle | 2.567% | 7.122% | 12.78% | 16.51% | 17.32% | 14.25% | 12.68% | 9.396% | 5.334% | 2.043% | 100%
Cumul | 2.567% | 9.689% | 22.47% | 38.98% | 56.3% | 70.55% | 83.23% | 92.62% | 97.96% | 100%
En kWh | 385.0681 | 1068.3417 | 1916.4648 | 2477.1277 | 2597.4177 | 2137.8679 | 1901.7049 | 1409.3926 | 800.1009 | 306.5138
Cumul | 385.0681 | 1453.4098 | 3369.8747 | 5847.0023 | 8444.42 | 10582.2879 | 12483.9928 | 13893.3854 | 14693.4862 | 15000
Unité commerciale | 0.08371 | 0.23225 | 0.41662 | 0.53851 | 0.56466 | 0.46475 | 0.41341 | 0.30639 | 0.17393 | 0.066633
Cumul | 0.08371 | 0.31596 | 0.73258 | 1.2711 | 1.8357 | 2.3005 | 2.7139 | 3.0203 | 3.1942 | 3.2609
Volume | 0.11887 | 0.32979 | 0.5916 | 0.76468 | 0.80181 | 0.65995 | 0.58705 | 0.43507 | 0.24699 | 0.094619
Cumul | 0.11887 | 0.44866 | 1.0403 | 1.8049 | 2.6068 | 3.2667 | 3.8538 | 4.2888 | 4.5358 | 4.6304

## Plaquettes
Plaquettes
Besoin chauffage : | 15000 | kWh | Donnée issue de la feuille "Besoins".
Unité commerciale : | tonne
kWh/unité : | 3500 | kWh | Donnée variable en fonction de l'essence ou de l'humidité, valeur par défaut : 3500
Volume/unité : | 4 | M3 par unité | Donnée variable en fonction de l'essence ou de l'humidité, valeur par défaut : 4
Rendement saisonnier : | 80% | Le rendement saisonnier est inférieur de 5 à 15 % du rendement de l'appareil, par défaut - 5 %
Consommation bois :
En kWh : | 18750
Unité commerciale : | 5.3571
Volume : | 21.4286
Coûts
Prix unité : | 120
Prix kWh : | 0.034286
Coût annuel : | 642.8571
Répartition de la consommation annuelle, moyenne nationale.
| Sept | Oct | Nov | Déc | Jan | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin
Part mensuelle | 2.567% | 7.122% | 12.78% | 16.51% | 17.32% | 14.25% | 12.68% | 9.396% | 5.334% | 2.043% | 100%
Cumul | 2.567% | 9.689% | 22.47% | 38.98% | 56.3% | 70.55% | 83.23% | 92.62% | 97.96% | 100%
En kWh | 481.3351 | 1335.4272 | 2395.581 | 3096.4096 | 3246.7721 | 2672.3349 | 2377.1311 | 1761.7407 | 1000.1261 | 383.1422
Cumul | 481.3351 | 1816.7623 | 4212.3433 | 7308.7529 | 10555.525 | 13227.8599 | 15604.991 | 17366.7317 | 18366.8578 | 18750
Unité commerciale | 0.13752 | 0.38155 | 0.68445 | 0.88469 | 0.92765 | 0.76352 | 0.67918 | 0.50335 | 0.28575 | 0.10947
Cumul | 0.13752 | 0.51907 | 1.2035 | 2.0882 | 3.0159 | 3.7794 | 4.4586 | 4.9619 | 5.2477 | 5.3571
Volume | 0.5501 | 1.5262 | 2.7378 | 3.5388 | 3.7106 | 3.0541 | 2.7167 | 2.0134 | 1.143 | 0.43788
Cumul | 0.5501 | 2.0763 | 4.8141 | 8.3529 | 12.0635 | 15.1176 | 17.8343 | 19.8477 | 20.9907 | 21.4286

## Comparaisons
Récapitulatifs bois.
| Combustible : | Rend. saison. | Part bois | Prix kWh | Besoins bois | Coût bois | Coût autre | Coût total
1 | Bûche | 60% | 80% | 0.03125 | 20000 | 625 | 347.3684 | 972.3684
2 | Granulé | 80% | 80% | 0.054348 | 15000 | 815.2174 | 347.3684 | 1162.5858
3 | Plaquette | 80% |  | 0.034286 | 18750 | 642.8571 |  | 642.8571
Energies de comparaison.
| Energie : | Rend. saison. | Prix kWh | gr CO2/kWh | besoins | Coût annuel
1 | Fioul | 80% | 0.065 | 301 | 18750 | 1218.75
2 | Propane | 85% | 0.105 | 271 | 17647.0588 | 1852.9412
3 | Gaz de ville | 85% | 0.053 | 235 | 17647.0588 | 935.2941
4 | Electricité | 95% | 0.11 | 180 | 15789.4737 | 1736.8421
Mettez à jour les prix de l'énergie selon l'offre locale, pour mémoire les contenus énergétique sont indiqués dans la feuille "Besoins".
Modifiez éventuellement les rendements saisonniers.
| Comparaison : |  |  | Émission de gaz à effet de serre :
|  |  |  | Solution bois | Solution autre
| 1 | 1 |  | 568.4211 | 5643.75
|  |  |  | 155.0239 | 1539.2045
|  |  |  | CO2 évité : | 5075.3289
|  |  |  | Si taxe carbone : | 200
| Choisissez les énergies à comparer en cliquant dessus. |  |  | 31.0048 | 307.8409
Calcul de l'éventuelle taxe sur les émissions de CO2, n'est pas intégrée dans le calcul final.
| 972.3684 | 1218.75
Entretien annuel :
| 70 | 100 | Si vous ne connaissez pas le coût de l'entretien laissez les cases à 0.
|  | Economie annuelle : | 276.3816
|  | Investissement : | -2000 | Indiquez le différentiel d'investissement entre les deux solutions, signe - si négatif.
|  | Pèriode de référence : | 15 | Indiquez la durée de vie supposée de l'installation.
|  | Différence sur la pèriode : | 6145.7237
|  | Economie moyenne : | 409.7149
Economie réalisable hors inflation.
Note on F21: Inscrivez le montant de la taxe par tonne de carbonne.
Note on F19: Le rapport entre le carbone et le CO2 est de 12/44

## Crédit d'impôt
Calcul du crédit d'impôt
Facture
Main d'œuvre HT |  | 1800 | 1899
Equipements éligibles HT |  | 11171 |  | Voir instruction fiscale 5 B-17-07 n° 88 du 11 juillet 2007
Equipements non éligibles au CI HT |  | 0 |  | http://doc.impots.gouv.fr/aida2007/Apw.fcgi?FILE=Index.html
Total HT : |  | 12971
Taux de TVA |  | 5.5%
Total TTC |  | 13684.405
Dépense TTC éligible au crédit d'impôt : |  | 11785.405 | 1
Subventions
Subvention ANAH | Taux : | 0%
Plafond travaux ANAH | Montant : | 13000 |  | Voir guide des subventions ANAH
Prime ANAH | Montant : |  |  | http://www.anah.fr/reglementation/guide-conditions-attribution/page-regl-guid.htm
| Total ANAH : | 0
Autres subventions
Subvention 1 | Montant : | 3000 | FALSE
Subvention 2 | Montant : |  | FALSE
Subvention 3 | Montant : |  | FALSE
| Total Autres : | 3000
Subventions sur l'ensemble : |  | 3000
Dont subventions sur la main d'œuvre : |  | 0
Fraction de subvention à minorer : |  | 3000 | 2583.6867
Crédit d'impôt
Montant éligible au crédit d'impôt : |  | 9201.7183
Plafond du crédit d'impôt : |  | 16000
Taux du crédit d'impôt : |  | 50%
Montant du crédit d'impôt : |  | 4600.8592
Coût final de l'installation : |  | 6083.5458
Information non contractuelle, a vérifier auprès de votre service des impôts.
Note on D9: équipements éligibles TTC
Note on D14: Subvention sur le total HT
Note on B15: Certaines subventions sont octroyées sur la main d'œuvre pour ne pas être déduites du calcul du crédit d'impôt. Voir avec le subventionneur.
Note on D21: Si la subvention "Main d'Oeuvre" dépasse la montant TTC de la MO, l'exédent est intégré aux subventions générales, case du dessous.
Note on D24: C'est le montant éligible TTC amputé de la part de subvention attribué aux équipements.
Note on E1: Attention quelques calculs se cachent dans la colonne E.

## évaluation conso
Cet outil n'a pas vocation a calculer la consommation d'un logement, mais a l'évaluer, la marge d'erreur peut être importante.
Type climat
Type logement
Compacité
Volume (hauteur plafond)
Altitude
Isolation murs
Isolation plafond
Isolation sol
Renouvellement d'air
| Evaluation par mètre carré : | 140
| Surface : | 200
| Besoin total annuel : | 28000
Approximation pour une température de 19° dans toute la maison.
280
1 | 1 | 336
2 | 2 | 336
3 | 2 | 336
4 | 1 | 336
5 | 1 | 336
6 | 3 | 252
7 | 3 | 163.8
8 | 3 | 155.61
9 | 2 | 140.049
| petit (+/- 50 m2) | Froid (zone H1) | 1 niveau | Normal (+/- 2,50m) | - de 400 m | non | non | non | Naturel
| moyen (+/- 100 m2) | modéré (zone H2) | 2 niveaux | Plafonds bas (+/- 2,20m) | + de 400 m | 4 cm | 10 cm | oui | Controlé
| grand (+/- 150 m2) | clément (zone H3) |  | Plafonds haut (+/- 3,00m) |  | 8 cm | 20 cm | Terre plein | Fort (défaut)
[6 empty] | 15 cm | 30 cm |  | Double flux